## Monitorovanie kvality PV
Aktuálne výsledky monitorovania kvality pitnej vody
Zásobovaná oblasť - vodovod |  | Dohňany | Horná Poruba | Košecké Podhradie - Kopec |  | Mestečko | Mojtín | Mostište | Papradno |  | Podskalie | Pruské | SKV Lednické Rovne |  | SKV Považská Bystrica | [6 empty] | Oblastný vodovod Pružina - Púchov - Dubnica | [7 empty] | Stupné | Udiča | Záriečie | Záskalie | Zemianska Závada | Zliechov
Dátum odberu |  | 2025-07-07 | 2025-03-03 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-07-07 | 2025-05-12 | 2025-06-02 | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-09-01 | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-04-07 | 2025-08-04 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-05-12 | 2025-10-06 | 2025-04-07 | 2025-09-01 | 2025-05-12 | 2025-06-02
Miesto odberu |  | Dohňany Š 1, pri č.d. 202 | Horná Poruba Š 1 - Komorice, č.d.103 | Kopec Š 2 nad cintorínom | Košecké Podhradie Š 1 redukčná šachta nad obcou | Mestečko Š Z 2, bytovka, č.d.12 | Mojtín O1, prerušovacia komora pod chatou č.160 | Mostište Š 1 šachta pri Behrovi | Papradno Š 2 pri základnej škole | Papradno Š 2 pri základnej škole | Podskalie Š 1 pri SHR Hercegh | Pruské Š 2, horný koniec smer Vršatec | Horenická Hôrka Š LR 4, č.d.96 | Lednické Rovne Š LR 1, Jilemnického | Považská Bystrica Š PB 6 Dedovec 1, Lánska, Námorník | Zemiansky Kvášov Š PB 12, ČS | Praznov Š PB 3 pri kultúrnom dome | Čelkova Lehota H PB 9 pri obecnom úrade | Považská Bystrica Š PB 18 Stred , PVS a.s. | Šebešťanová Š 2 pri č.d.21 | Považská Bystrica Š PB 13 SNP SATES 1423 | Nozdrovice Š PD 7, č.d.823 | Iliavka Š PD 36 - VDM šachta pri č.d.9 | Púchov H PP 1, Prevádzka PVS | Pružina Š PD 25 farma Apoléniková | Ilava Š PD 11, PVS a.s., ul.kpt.Nálepku | Dubnica nad Váhom Š PD 15 Prevádzka PVS | Nová Dubnica Š PD 19, ul.SNP 730 | Bolešov Š PD 22, pri cintoríne Kameničany | Stupné Š1, pri dome č.125, DN 100 | Udiča Š 1, bytovka | Záriečie Š Z 1 výroba vody | Záskalie Š 2, č.d.60 | Zemianska Závada H 1, č.d.68 | Zliechov Š 1, č.d.191
teplota vody | °C | 13.1 | 5 | 9.8 | 10.4 | 15.7 | 15.2 | 14 | 9 | 11.2 | 16.3 | 14.4 | 7.8 | 8.1 | 7.7 | 6.3 | 6.8 | 5.5 | 12.6 | 11.9 | 14.8 | 6.2 | 7.3 | 11.1 | 17.4 | 14 | 13.8 | 11.5 | 12.1 | 9.8 | 14.6 | 10.8 | 13.1 | 9.6 | 9
teplota vzduchu | °C | 19.7 | 5.8 | 24.1 | 23.2 | 17.5 | 16 | 18.5 | 13 | 24.5 | 20.8 | 10 | 3.3 | 3.9 | -0.7 | -1.9 | -1.1 | 1.4 | 7.2 | 15.1 | 21.3 | 4.4 | 4.8 | 3.3 | 18.9 | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | 11.8 | 8.5 | 3.5 | 16.2 | 8.1 | 20.9
voľný chlór | mg/l | 0.17 | 0.16 |  | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.27 | 0.3 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.3 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.25 | 0.07 | 0.05 | 0.25
koliformné baktérie | KTJ v 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ v 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
enterokoky | KTJ v 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C | KTJ v 1 ml | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C | KTJ v 1 ml | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
farba | mgPt/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |  | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
zákal | FNU | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.7 | <0,50 |  | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 1 | <0,50
pach | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chuť | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
absorbancia | - | 0.022 | 0.012 | 0.028 | 0.026 | 0.02 | 0.019 | 0.021 | 0.02 |  | 0.031 | 0.021 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.024 | 0.02 | <0,010 | 0.011 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | <0,010 | 0.013 | <0,010 | <0,010 | 0.025 | 0.024 | 0.023
reakcia vody | - | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |  | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8
zas.neutr.kap.do pH=8,3 | mmol/l | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2
kys.neutr.kap.do pH=4,5 | mmol/l | 5.3 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | 4.3 |  | 4.3 | 6 | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 6 | 5.6 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 6.3 | 5.3 | 4.6 | 5.8 | 4.4 | 3.8
vápnik a horčik | mmol/l | 3.1 | 2.4 | 3 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.4 |  | 2.5 | 3.7 | 4 | 3.9 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.1
vodivosť | mS/m | 57 | 54.6 | 48.1 | 49.1 | 46.6 | 53.5 | 45.9 | 47.7 |  | 42.2 | 64.7 | 69.7 | 69.6 | 42.2 | 44.8 | 47.5 | 42.7 | 43.3 | 44.3 | 44.5 | 57.5 | 54.3 | 38.6 | 39.8 | 42 | 42 | 41.8 | 42 | 56.8 | 50.8 | 45.7 | 51 | 40.8 | 35.1
vápnik | mg/l | 107 | 60 | 72 | 72 | 99 | 97 | 81 | 74 |  | 50 | 125 | 122 | 129 | 64 | 64 | 69 | 64 | 66 | 66 | 62 | 129 | 98 | 64 | 78 | 68 | 69 | 70 | 69 | 101 | 95 | 102 | 93 | 56 | 63
horčík | mg/l | 10 | 22 | 28 | 31 | 8 | 18 | 22 | 14 |  | 31 | 15 | 23 | 17 | 24 | 29 | 30 | 28 | 24 | 27 | 28 | 10 | 24 | 19 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 14 | 7.5 | 14 | 28 | 13
mangán | µg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10
chloridy | mg/l | 17 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 11 | <5,0 | 9.3 |  | <5,0 | 25 | 26 | 24 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 9.8 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
sírany | mg/l | 23.7 | 15 | 30.5 | 38.2 | 32.8 | 11.8 | 13.8 | 21.1 |  | 32.7 | 36.9 | 41.9 | 42.1 | 12.7 | 15 | 14.2 | 11.6 | 14.1 | 15.7 | 17.2 | 30.7 | 17.5 | 9.1 | 10.5 | 12.3 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 14.6 | 19.7 | 32.3 | 18 | 12.5 | 8.4
amónne ióny | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
dusitany | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
dusičnany | mg/l | 14.9 | 5.33 | 6.16 | 6.48 | 3.91 | 12.4 | 3.88 | 14 |  | 2.2 | 15.1 | 18 | 15 | 5.25 | 3.29 | 2.25 | 4.02 | 4.66 | 4.82 | 3.34 | 2.38 | 6.41 | 5.8 | 8.61 | 5.1 | 5.58 | 5.48 | 5.23 | 0.83 | 8.98 | 3.75 | 2.28 | 5.75 | 5.66
chem.spot.kyslíka manganist. | mg/l | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | <0,3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7
železo | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.031 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | 0.013 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.011 | <0,010 | 0.028 | <0,010 | 0.055 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
hliník | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
fluoridy | mg/l | 0.16 | 0.26 | 0.43 | 0.42 | 0.083 | 0.12 | 0.18 | 0.14 |  | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.12 | 0.18 | 0.29 | 0.23 | 0.098 | 0.053 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.33 | 0.25 | 0.2 | 0.089 | 0.2 | 0.21 | 0.16
bezfarebné bičíkovce | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mŕtve organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
železité a mangánové baktérie | % pokryvnosti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
abioseston | % pokryvnosti | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2
1,4 dichlórbenzén | µg/l | <0,025 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,250 |  | <0,025 | <0,025 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,025 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,250 | <0,025 | <0,250 | <0,025 | <0,250 | <0,250
hexachlórbenzén | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
heptachlór | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Simazin | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
chloritany | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
kadmium | µg/l | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 |  | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30
objemová aktivita Rn 222 | Bq/l | 12.2 | <1,00 | 2.5 | 1 | 3.34 | <1,00 | <1,00 | 19 |  | <1,00 | 3.43 | 8.21 | 7.1 | 2.72 | 3.15 | 7.64 | 1.91 | 1.48 | 1.87 | 2.57 | 7.53 | 7.82 | <1,00 | <1,00 | 2.14 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 5.1 | 10.6 | 7.92 | 7.49 | <1,00 | <1,00
1,2 dichloretán | µg/l | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 |  | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500
pesticídy spolu | µg/l | <0,015 | <0,010 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,010 | <0,010 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015
chróm | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
trihalometany spolu | mg/l | <0,002 | 0.007 | <0,002 | 0.004 | <0,002 | 0.004 | 0.001 | <0,002 |  | 0.008 | 0.003 | 0.001 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.001 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.007 | <0,002 | <0,002 | <0,001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.003 | <0,002
lindan | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
bromičnany | µg/l | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |  | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5
bór | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.04 | 0.03 | <0,010 | <0,010 | <0,010
antimón | µg/l | <1,00 |  | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | <1,00 | 1 | 1 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
celk.obj.aktivita alfa | Bq/l | <0,04 | <0,04 | 0.05 | 0.06 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  | 0.06 | <0,04 | 0.05 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0.04 | 0.06 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04
polycyklické aromat.uhlovodíky | µg/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030
1,1,2,2 tetrachlóretén | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
chloroform | mg/l | <0,002 | 0.005 | <0,002 | 0.003 | <0,002 | 0.002 | <0,002 | <0,002 |  | 0.006 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.005 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.002 | 0.002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.003 | 0.002
Celkový organický uhlík | mg/l | 0.3 | 0.78 | 0.41 | 0.72 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.31 |  | 0.55 | 0.97 | 0.34 | 0.34 | 0.7 | 0.33 | 0.34 | 0.56 | 0.2 | 0.4 | 0.46 | 0.51 | 0.32 | 0.55 | 1 | 0.23 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.12 | 0.55 | 0.43 | 0.21 | 0.62 | 0.61
benzo(k)fluorantén | µg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Prometryn | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
chlorečnany | mg/l | 0.08 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | <0,05 | <0,05 |  | 0.08 | 0.1 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.13 | <0,05 | <0,05 | 0.08 | <0,05 | 0.08 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.16 | 0.12 | <0,05 | 0.2 | <0,05 | <0,05
ortut | µg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20
selén | µg/l | <1,00 | 1 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 1 |  | <1,00 | <1,00 | 1 | 1 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 1 | <1,00 | 1 | 1 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 1 | <1,00 | 1 | <1,00 | <1,00 | <1,00
celk.obj.aktivita beta | Bq/l | 0.2 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | 0.55 | <0,15 | <0,15 | 0.16 | <0,15 | 0.17 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | 0.26 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15
benzo(g,h,i)perylén | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
indeno(1,2,3-c,d)pyrén | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Terbutylazin | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
smerodajná odch. alfa-aktivity | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
1,1,2 trichlóretén | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
brómdichlórmetán | mg/l | <0,001 | 0.001 | <0,001 | 0.001 | <0,001 | 0.002 | 0.001 | <0,001 |  | 0.002 | 0.001 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.002 | <0,001 | <0,001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
DDT | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
smerodajná odch. beta-aktivita | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
med | mg/l | <0,001 | 0.002 | <0,001 | 0.001 | <0,001 | 0.002 | <0,001 | <0,001 |  | 0.002 | <0,020 | <0,001 | <0,001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.002 | <0,001 | <0,001 | 0.002 | <0,001 | 0.002 | 0.001 | <0,020 | 0.02 | 0.02 | <0,020 | <0,001 | <0,020 | <0,001 | 0.005 | <0,001 | <0,001
nikel | µg/l | <1,00 | <1,00 | 2 | 1 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | <1,00 | 2 | 1 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 1 | 3 | <2,00 | <2,00 | 2.19 | <2,00 | <1,00 | <1,00 | 1 | <1,00 | 1 | <1,00
chlórbenzén | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
benzo(b)fluorantén | µg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,003 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
1,2 dichlórbenzén | µg/l | <0,0250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,250 |  | <0,0250 | <0,0250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,0250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,250 | <0,0250 | <0,250 | <0,0250 | <0,250 | <0,250
endrin | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Atrazin | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Terbutryn | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
smerodajná odch.aktivity Rn | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
sodík | mg/l | 19 | 1.51 | <1,00 | 1.08 | 5.64 | 5.74 | 3.03 | 15.2 |  | 1.45 | 12.5 | 14.2 | 14.2 | 1.18 | 1.49 | 1.44 | 1.8 | 2.67 | 2.95 | 2.21 | 3.75 | 1.76 | <1,00 | <1,00 | 1.18 | 1.14 | 1.2 | 1.23 | 3.23 | 11.8 | 5.33 | 11.7 | <1,00 | 1.17
olovo | µg/l | <1,00 | 1 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 1 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
benzo(a)pyrén | µg/l | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 |  | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0030 | <0,0030 | <0,0030 | <0,0030 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | 0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | 0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025
dibromchlórmetán | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | 0.002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
DDE | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
Propazin | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
draslík | mg/l | 6.52 | 0.76 | 0.64 | 0.62 | 1.34 | 2.13 | 0.8 | 13.3 |  | 1.16 | 6.19 | 3.94 | 3.92 | 0.54 | 0.71 | 0.9 | 0.67 | 0.86 | 0.93 | 4.34 | 0.97 | 0.85 | 0.35 | 0.5 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 1.17 | 6.36 | 1.3 | 5.74 | 0.58 | 0.45
kyanidy | µg/l | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 5 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |  | <5,0 | <5,0 | 5 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 6 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0
arzén | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00
benzén | µg/l | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 |  | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250
1,3 dichlórbenzén | µg/l | <0,025 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,250 |  | <0,025 | <0,025 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,025 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,250 | <0,025 | <0,250 | <0,025 | <0,250 | <0,250
dichlórbenzény | µg/l | <0,025 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,250 |  | <0,025 | <0,025 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,025 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,250 | <0,025 | <0,250 | <0,025 | <0,250 | <0,250
metoxychlór | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
aldrin | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010
bromoform | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Tetrachlóretén a trichlóretén | µg/l | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 |  | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00
Kyseliny halooctové | µg/l | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 |  | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00
acetochlór | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
acetochlór ESA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
acetochlór OA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
alachlór | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
alachlór ESA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
alachlór OA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
atrazín-2-hydroxy | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
atrazín-desetyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
atrazín-desetyl desizopropyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
atrazín-desizopropyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
bentazón | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
clopyralid | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
dimetachlór | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
dimetachlór ESA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
dimetachlór OA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
chloridazon | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
chloridazon-desfenyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | 0.055 | 0.045 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
chloridazon-metyl-desfenyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
izoproturón | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
izoproturón-desmetyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
metazachlór | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
metazachlór ESA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
metazachlór OA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
metolachlór ESA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
metolachlór OA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
pethoxamid | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
prochloraz | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
protioconazol | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
quinmerac | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
simazín-2-hydroxy | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
terbutylazín-desetyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
terbutylazín-desetyl-2-hydroxy | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
Kyselina dichlóroctová | µg/l | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 |  | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00
Kyselina trichloroctová | µg/l | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 |  | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | <15,0 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00
chlormequat | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020
ametrín | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Fenuron | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Hexazinón | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Metolachlór | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Oxadixyl | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
propazín-2-hydroxy | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
terbutylazín-2-hydroxy | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Kyselina brómoctová | µg/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |  | <5 | <5 | <5 | <5 | <15 | <15 | <15 | <15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Kyselina dibrómoctová | µg/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |  | <5 | <5 | <5 | <5 | <15 | <15 | <15 | <15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5
Kyselina chlóroctová | µg/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |  | <5 | <5 | <5 | <5 | <15 | <15 | <15 | <15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5