## Monitorovanie kvality PV
Aktuálne výsledky monitorovania kvality pitnej vody
Vodovod |  | Dohňany | Horná Poruba | Kopec - Košecké Podhradie |  | Skupinový vodovod Záriečie - Mestečko | Mojtín | Mostište | Oblastný vodovod Pružina - Púchov - Dubnica | [7 empty] | Papradno | Podskalie | Pruské | Skupinový vodovod Považská Bystrica | [6 empty] | Skupinový vodovod Lednické Rovne |  | Stupné | Udiča | Záskalie | Zemianska Závada |  | Zliechov
Zásobovaná oblasť |  | Dohňany | Horná Poruba | Kopec | Košecké Podhradie | Záriečie - Mestečko | Mojtín | Mostište | Pružina | Beluša - Nová Dubnica |  |  |  | Iliavka | Nozdrovice | Dolný Lieskov (Tŕstie) - Púchov | Papradno | Podskalie | Pruské | Považská Bystrica |  |  | Sádočné - Čelkova Lehota | Praznov - Podmanín | Zemiansky Kvašov | Domaniža, Prečín | Lednické Rovne - Dolná Breznica | Medné - Horenická Hôrka | Stupné | Udiča | Záskalie | Zemianska Závada |  | Zliechov
Dátum odberu |  | 2025-07-07 | 2026-03-02 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-07-07 | 2025-08-04 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 2025-08-04 | 2025-10-06 | 2025-09-01 | 2026-02-02 | 2026-05-18 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-05-18 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-05-18 | 2025-10-06 | 2025-09-01 | 2026-05-18 | 2026-06-08 | 2026-06-01
Miesto odberu |  | Dohňany Š 1, pri č.d. 202 | Horná Poruba Š 1 - Komorice, č.d.103 | Kopec Š 2 nad cintorínom | Košecké Podhradie Š 1 redukčná šachta nad obcou | Mestečko Š Z 2, bytovka, č.d.12 | Mojtín O1, prerušovacia komora pod chatou č.160 | Mostište Š 1 šachta pri Behrovi | Pružina Š PD 25 farma Apoléniková | Ilava Š PD 11, PVS a.s., ul.kpt.Nálepku | Dubnica nad Váhom Š PD 15 Prevádzka PVS | Nová Dubnica Š PD 19, ul.SNP 730 | Bolešov Š PD 22, pri cintoríne Kameničany | Iliavka Š PD 36 - VDM šachta pri č.d.9 | Nozdrovice Š PD 7, č.d.823 | Púchov H PP 1, Prevádzka PVS | Papradno Š 2 pri základnej škole | Podskalie Š 1 pri SHR Hercegh | Pruské Š 2, horný koniec smer Vršatec | Považská Bystrica Š PB 13 SNP SATES 1423 | Považská Bystrica Š PB 6 Dedovec 1, Lánska, Námorník | Považská Bystrica Š PB 18 Stred , PVS a.s. | Čelkova Lehota H PB 9 pri obecnom úrade | Praznov Š PB 3 pri kultúrnom dome | Zemiansky Kvašov Š PB 12, ČS | Prečín Š PB 2 pri obecnom úrade | Lednické Rovne Š LR 1, Jilemnického | Horenická Hôrka Š LR 4, č.d.96 | Stupné Š1, pri dome č.125, DN 100 | Udiča Š 1, bytovka | Záskalie Š 2, č.d.60 | Zemianska Závada H 1, č.d.68 | Zemianska Závada H 1, č.d.68 | Zliechov Š 1, č.d.191
teplota vody | °C | 13.1 | 5.3 | 11.4 | 12.8 | 15.7 | 15.2 | 14 | 17.4 | 14 | 13.8 | 11.5 | 12.1 | 7.3 | 6.1 | 10.1 | 11.2 | 16.3 | 14.4 | 14.8 | 7.4 | 13.4 | 7.2 | 8.3 | 5.6 | 9.3 | 11.3 | 9.2 | 9.5 | 14.6 | 13.1 | 8 | 12.9 | 11
teplota vzduchu | °C | 19.7 | 12.2 | 18.1 | 17.6 | 17.5 | 16 | 18.5 | 18.9 | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | 9.4 | 8.2 | 13.7 | 9.4 | 20.8 | 10 | 21.3 | -0.8 | 10.1 | 2.2 | 0.4 | -0.4 | 11.4 | 16.8 | 16.4 | 9.4 | 8.5 | 16.2 | 9.3 | 15.5 | 15
voľný chlór | mg/l | 0.17 | 0.2 |  | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 0.3 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.3 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11
koliformné baktérie | KTJ v 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Escherichia coli | KTJ v 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Črevné enterokoky | KTJ v 100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Kultiv.mikroorg.pri 36st.C | KTJ v 1 ml | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
Kultiv.mikroorg.pri 22st.C | KTJ v 1 ml | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 0
farba | mgPt/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |  | <5
zákal | FNU | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0.7 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 1.6 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 |  | <0,50
pach | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
chuť | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
absorbancia | - | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.013 | 0.02 | 0.019 | 0.021 | 0.019 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | <0,010 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | <0,010 | 0.031 | 0.021 | 0.02 | <0,010 | <0,010 | 0.012 | <0,010 | 0.017 | 0.013 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.025 | 0.011 |  | 0.013
reakcia vody | - | 7.4 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 7.9 |  | 7.9
zas.neutr.kap.do pH=8,3 | mmol/l | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  | 0.2
kys.neutr.kap.do pH=4,5 | mmol/l | 5.3 | 4.7 | 5 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 6.1 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 5.8 | 6 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 6 | 5 | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 5 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | 4.5 |  | 3.9
vápnik a horčik | mmol/l | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3 | 2.9 | 2.5 |  | 2.2
vodivosť | mS/m | 57 | 42.3 | 49.1 | 48.8 | 46.6 | 53.5 | 45.9 | 39.8 | 42 | 42 | 41.8 | 42 | 51.6 | 54.8 | 38.8 | 45.1 | 42.2 | 64.7 | 44.5 | 40.6 | 44.2 | 43.1 | 48 | 45.9 | 43.4 | 66.2 | 66.2 | 56.5 | 50.8 | 51 | 40.9 |  | 35.5
vápnik | mg/l | 107 | 73 | 77 | 76 | 99 | 97 | 81 | 78 | 68 | 69 | 70 | 69 | 104 | 120 | 61 | 69 | 50 | 125 | 62 | 63 | 64 | 65 | 69 | 63 | 65 | 112 | 110 | 96 | 95 | 93 | 58 |  | 70
horčík | mg/l | 10 | 18 | 30 | 29 | 8 | 18 | 22 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 | 11 | 31 | 15 | 28 | 23 | 25 | 25 | 31 | 31 | 24 | 22 | 24 | 28 | 14 | 14 | 27 |  | 12
mangán | µg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  | <10
chloridy | mg/l | 17 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 11 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 9.2 | <5,0 | 25 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 25 | 25 | <5,0 | 9.8 | <5,0 | <5,0 |  | <5,0
sírany | mg/l | 23.7 | 17.6 | 37.6 | 35.9 | 32.8 | 11.8 | 13.8 | 10.5 | 12.3 | 13.1 | 12.5 | 12.6 | 13.3 | 31.6 | 8.2 | 19.9 | 32.7 | 36.9 | 17.2 | 10 | 15.2 | 11.3 | 13.8 | 14.3 | 14.2 | 39.8 | 39.7 | 14.5 | 19.7 | 18 | 11.5 |  | 8.2
amónne ióny | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
dusitany | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
dusičnany | mg/l | 14.9 | 4.86 | 6.58 | 6.15 | 3.91 | 12.4 | 3.88 | 8.61 | 5.1 | 5.58 | 5.48 | 5.23 | 8.55 | 3.04 | 6.89 | 12.4 | 2.2 | 15.1 | 3.34 | 4.97 | 4.55 | 4.46 | 2.07 | 2.83 | 5.77 | 19.8 | 17.3 | 0.733 | 8.98 | 2.28 | 5.31 |  | 6.02
chem.spot.kyslíka manganist. | mg/l | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | <0,3 | <0,3 | 0.3 | 0.6 |  | 0.4
železo | mg/l | <0,010 | 0.01 | 0.017 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.013 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.018 | 0.01 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
hliník | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
fluoridy | mg/l | 0.16 | 0.15 | 0.43 | 0.43 | 0.083 | 0.12 | 0.18 | 0.053 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.33 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.097 | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.1 | 0.18 | 0.092 | 0.19 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.34 |  | 0.15
bezfarebné bičíkovce | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
živé organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Vláknité baktérie bez Mn a Fe | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Mikromycéty | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
mŕtve organizmy | jedince/ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
železité a mangánové baktérie | % pokryvnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
abioseston | % pokryvnosti | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |  | 4
1,4 dichlórbenzén | µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |  | <0,025
hexachlórbenzén | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01
heptachlór | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
Simazin | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
chloritany | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005
kadmium | µg/l | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 | <0,30 |  | <0,30
objemová aktivita Rn 222 | Bq/l | 12.2 | 1.23 | 1.4 | 1.79 | 3.34 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 2.14 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 2.04 | 5.2 | 4.51 | 20 | <1,00 | 3.43 | 2.57 | 1.73 | 2.45 | 2.42 | 6.02 | 4.15 | <1,00 | 3.92 | 7.68 | 1.29 | 10.6 | 7.49 | 4.19 |  | <1,00
1,2 dichloretán | µg/l | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 | <0,500 |  | <0,500
pesticídy spolu | µg/l | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |  | <0,015
chróm | µg/l | <1,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <1,00 | <1,00 | <2,00 |  | 3.15
trihalometany spolu | mg/l | <0,002 | 0.004 | <0,002 | 0.003 | <0,002 | 0.004 | 0.001 | <0,002 | <0,002 | <0,001 | 0.001 | 0.003 | <0,002 | <0,002 | 0.008 | <0,002 | 0.008 | 0.003 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.001 | 0.001 | <0,002 | <0,002 | 0.003 |  | 0.004
lindan | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
bromičnany | µg/l | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |  | <2,5
bór | mg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.021 | <0,010 | 0.04 | <0,010 | 0.03 | <0,010 | 0.01 | 0.02 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0.03 | 0.03 | <0,010 | 0.04 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
antimón | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 1.06 | 1.12 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00
celk.obj.aktivita alfa | Bq/l | <0,04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0.06 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | 0.04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 | <0,04 |  | <0,04
polycyklické aromat.uhlovodíky | µg/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |  | <0,030
1,1,2,2 tetrachlóretén | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00
chloroform | mg/l | <0,002 | 0.003 | <0,002 | 0.002 | <0,002 | 0.002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.002 | <0,002 | <0,002 | 0.006 | <0,002 | 0.006 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0.003 |  | 0.003
Celkový organický uhlík | mg/l | 0.3 | 0.73 | 0.57 | 0.63 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 1 | 0.23 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.7 | 0.8 | 1.05 | 2.16 | 0.55 | 0.97 | 0.46 | 0.27 | 1.22 | 0.31 | 0.26 | 0.39 | 2.37 | 0.52 | 0.62 | 2.22 | 0.55 | 0.21 | 3.19 | 0.36 | 0.7
benzo(k)fluorantén | µg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005
Prometryn | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
chlorečnany | mg/l | 0.08 | 0.09 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | <0,05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.08 | 0.11 | <0,05 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | <0,05 | <0,05 | 0.13 | 0.06 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.17 | 0.12 | 0.2 | <0,05 |  | 0.11
ortut | µg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 |  | <0,20
selén | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 2.29 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00
celk.obj.aktivita beta | Bq/l | 0.2 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | 0.4 | <0,15 | 0.16 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | <0,15 | 0.2 | 0.18 | <0,15 | 0.26 | <0,15 | <0,15 |  | <0,15
benzo(g,h,i)perylén | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
indeno(1,2,3-c,d)pyrén | µg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |  | <0,01
Terbutylazin | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
smerodajná odch. alfa-aktivity | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.04
1,1,2 trichlóretén | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00
brómdichlórmetán | mg/l | <0,001 | 0.001 | <0,001 | 0.001 | <0,001 | 0.002 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | 0.002 | <0,001 | 0.002 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.001 | 0.001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | 0.001
DDT | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
smerodajná odch. beta-aktivita | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15
med | mg/l | <0,001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,001 | 0.002 | <0,001 | 0.001 | <0,020 | 0.02 | 0.02 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.02 | <0,020 | 0.002 | <0,020 | <0,001 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0.005 | <0,020 |  | <0,020
nikel | µg/l | <1,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 3 | <2,00 | <2,00 | 2.19 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | 2.08 | <1,00 | <1,00 | 3.62 |  | <2,00
chlórbenzén | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00
benzo(b)fluorantén | µg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |  | <0,005
1,2 dichlórbenzén | µg/l | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 |  | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 | <0,0250 |  | <0,0250
endrin | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
Atrazin | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
Terbutryn | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
smerodajná odch.aktivity Rn | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
sodík | mg/l | 19 | 2.39 | <1,00 | 1.21 | 5.64 | 5.74 | 3.03 | <1,00 | 1.18 | 1.14 | 1.2 | 1.23 | 1.38 | 3.79 | <1,00 | 14.8 | 1.45 | 12.5 | 2.21 | 1.14 | 2.75 | 1.28 | 1.13 | 1.46 | 1.15 | 14.8 | 14.9 | 3.08 | 11.8 | 11.7 | <1,00 |  | 1.11
olovo | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00
benzo(a)pyrén | µg/l | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | 0.0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 | <0,0025 |  | <0,0025
dibromchlórmetán | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0.002 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001
DDE | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
Propazin | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
draslík | mg/l | 6.52 | 0.98 | 0.8 | 0.81 | 1.34 | 2.13 | 0.8 | 0.5 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.97 | 1.11 | 0.45 | 11.4 | 1.16 | 6.19 | 4.34 | 0.62 | 0.98 | 0.67 | 0.76 | 0.67 | 0.64 | 3.99 | 4.18 | 1.07 | 6.36 | 5.74 | 0.72 |  | 0.58
kyanidy | µg/l | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | 8 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 | <5,0 |  | <5,0
arzén | µg/l | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 |  | <1,00
benzén | µg/l | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 | <0,250 |  | <0,250
1,3 dichlórbenzén | µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |  | <0,025
dichlórbenzény | µg/l | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |  | <0,025
metoxychlór | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
aldrin | µg/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 |  | <0,010
bromoform | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |  | <0,001
Tetrachlóretén a trichlóretén | µg/l | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 | <2,00 |  | <2,00
Kyseliny halooctové | µg/l | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 |  | <5,00
acetochlór | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
acetochlór ESA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
acetochlór OA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
alachlór | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
alachlór ESA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
alachlór OA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
atrazín-2-hydroxy | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
atrazín-desetyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
atrazín-desetyl desizopropyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
atrazín-desizopropyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
bentazón | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
clopyralid | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
dimetachlór | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
dimetachlór ESA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
dimetachlór OA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
chloridazon | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
chloridazon-desfenyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
chloridazon-metyl-desfenyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
izoproturón | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
izoproturón-desmetyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
metazachlór | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
metazachlór ESA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
metazachlór OA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
metolachlór ESA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
metolachlór OA | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
pethoxamid | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
prochloraz | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
protioconazol | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
quinmerac | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
simazín-2-hydroxy | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
terbutylazín-desetyl | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
terbutylazín-desetyl-2-hydroxy | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
Kyselina dichlóroctová | µg/l | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 |  | <5,00
Kyselina trichloroctová | µg/l | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 | <5,00 |  | <5,00
Bisfenol A | µg/l |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | [8 empty] | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |  |  |  | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 |  |  | <0,030 |  | <0,030
chlormequat | µg/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  | <0,020
ametrín | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02
Fenuron | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02
Hexazinón | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02
Metolachlór | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02
Oxadixyl | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02
propazín-2-hydroxy | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02
terbutylazín-2-hydroxy | µg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |  | <0,02
Kyselina brómoctová | µg/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |  | <5
Kyselina dibrómoctová | µg/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |  | <5
Kyselina chlóroctová | µg/l | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |  | <5
Perfluorobutanoic acid (PFBA) | µg/l |  | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | [8 empty] | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 |  |  |  | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 |  |  | <0,0015 |  | <0,0015
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Kyselina perfluóroktánová (PFOA) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Kyselina perfluórononánová (PFNA) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Perfluorodecanoic acid (PFDA) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Perfluoroundecanoic acid (PFUnDA) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Perfluorododecanoic acid (PFDoDA) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | 0.001 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | 0.0011 | 0.0011 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
perfluoropentansulfonová kyselina (PFPeS) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Kyselina perfluórhexánsulfónová (PFHxS) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Perfluóroktánsulfonát (PFOS) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
perfluorononansulfonová kyselina (PFNS) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
Perfluorodecane sulfonic acid (PFDS) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
perfluorundekansulfonová kyselina (PFUnDS) | µg/l |  | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | [8 empty] | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 |  |  |  | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 |  |  | <0,0010 |  | <0,0010
Perfluorododecane sulfonic acid (PFDoDS) | µg/l |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | [8 empty] | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  |  | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 | <0,0003 |  |  | <0,0003 |  | <0,0003
perfluortridekansulfonová kyselina (PFTrDS) | µg/l |  | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | [8 empty] | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 |  |  |  | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 | <0,0010 |  |  | <0,0010 |  | <0,0010
Suma 20 PFAS (2020/2184) | µg/l |  | <0,0086 | <0,0086 | <0,0086 | [8 empty] | <0,0086 | <0,0086 | <0,0086 | 0.001 |  |  |  | <0,0086 | <0,0086 | <0,0086 | <0,0086 | <0,0086 | <0,0086 | 0.0011 | 0.0011 | <0,0086 |  |  | <0,0086 |  | <0,0086